江苏理工学院学生宿舍电控系统维护服务采购项目

招标文件 

项目编号：XEYSSQ20260815

采购人： 江苏理工学院

2026年8月
招标公告
一、项目概况
项目编号：XEYSSQ20260815
项目名称：江苏理工学院学生宿舍电控系统维护服务
预算金额：7.2万元
最高限额：7.2万元
采购需求：详见招标文件。

服务期限：一年
本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受分支机构参与投标；

3.2其他特定资格要求：无

三、投标文件递交截止时间及开标时间
截止时间： 2026年9月3日9点00分（北京时间）

地    点：江苏理工学院3-111室
联系人及电话：陆老师     0519-86953753
开标时间：2026年9月3日9点30分（北京时间）
四、投标文件

1.营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）。
2.法定代表人身份证复印件。

3.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件一）

4.授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

5.报价表。（附件二）
6.分项报价表。（附件三）

      7.招标文件中要求的其他材料。
投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，投标文件均不退回；以上所有材料均须加盖公章；投标文件递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）
五、其他补充事宜

1.对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2026年9月1日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标报价单位报价进行评审后，确定中标单位。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
采购人信息
名   称：江苏理工学院
地   址：常州市钟楼区中吴大道1801号
采购联系人：陆老师  
电话：0519-86953753
总  则
一、招标项目

详见招标公告

二、投标人的资格要求

详见招标公告

三、投标费用

无论招投标结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

１.招标文件的组成 

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为招标文件的组成部分。

２.招标文件的更正

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要询问和澄清，应于2026年9月1日17:00前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。采购人做出的澄清或修改将以更正公告形式通知所有投标人。

招标文件各项条款最终解释权归采购人，投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

采购人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标人。

采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并以更正公告形式通知所有投标人。

更正公告以江苏理工学院招投标办公室部门网站所发布的内容为准。

3.招标文件中采购需求部分由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之采购需求和有关说明，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，损害采购人或者其它投标人合法权益。投标人不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
投标报价

一、报价须知

投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。 

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

项目需求

一、采购项目内容及要求： 
对江苏理工学院学生宿舍电控系统维护服务进行采购，包括网络设备、服务器、数据网关（采集）设备、智能电表调试、更换数据模块等相关设施设备，以及相关系统的升级、维保服务。

二、采购内容及服务要求
（一）维保设备清单
	序号
	类别
	型号
	单位
	数量

	1
	软件
	SIMS智能电控系统
	套
	1

	2
	
	ISIMS智能电控系统
	套
	1

	3
	硬件
	-B型智能模块
	个
	4326

	4
	
	-B型智能电表
	个
	60

	5
	
	GDF型智能模块
	个
	120

	6
	
	数据管理机
	台
	12

	7
	
	2000B数据网关
	台
	5

	8
	
	母版
	套
	957

	9
	
	电源
	个
	576

	10
	
	中位机
	个
	957


服务要求

1、维保单位必须保证所有计量表计功能完好，数据传送正常，系统各项功能正常使用。
2、维保期间，校方计量表具或系统出现故障，维保单位应能在2小时作出响应，6小时内排除故障或采取应急措施，并恢复系统正常运行。
3、维保单位在维修保养过程中不得私自更换校方设备的零配件，当出现需更换配件的情况时，必须以书面形式提交（紧急情况除外），相关报价并经过校方认可费用方可进行。
4、必须保证更换的零配件为原厂或优质产品，更换的电表必须为原厂电表，经校方验收确认。质保期至少为一年，质保期从维保单位更换安装调试合格之日开始计算。维保费用含辅材设备的更换。
5、每次维保工作完成后，需填写维护保养记录，并由校方工作人员签署意见，以备查验。
6、维保单位实施维保工作时，必须遵守学校相关规定，并尽量避免影响学生宿舍正常秩序。
7、维保工作时对原有设备造成损坏，维保单位应保证无偿恢复原有使用功能。
8、维保单位必须严格执行相关规范，安全生产，维保过程中如发生任何事故，维保单位承担一切责任。
9、不论系统有无故障，维保单位必须每月现场、电话询访各一次，每个月对系统进行检修（通讯转换设备和控制设备进行常规检查）并向校方提供书面报告，确保系统的正常运行。
10、提供系统软件免费升级（同一版本）。
三、服务明细
1.每学期开学前，维保单位对所有表具和系统进行一次检查，主要内容如下：
A、检查各计量表具是否正常计量，欠费断电功能是否正常，充值是否自动恢复；
B、检查数据线和数据采集器是否正常连接，数据传送是否正常；
C、检查系统软件是否正常，预付费模式是否正常，各电表余额是否正常；
D、检查电控系统与其他相关系统或设施的连接情况是否正常；
E、上述工作完成后，提供检修保养记录单、初始余额明细表和下发补贴电费明细表。
2.月末运行数据统计与检查
每月末，维保单位需进行以下工作：
A、统计本月用电、充值、余额等明细数据和汇总报表；
B、检查各电表数据是否正常，发现问题及时检查现场、测试并修复；
C、检查电控系统与其他相关系统或设施的连接情况是否正常；
D、对服务器重要数据进行备份并交给系统管理方一份。
3.日常应急处理与维修
A、根据系统运行需要自行安排时间进行现场检查；
B、日常应急情况，提供每周7＊24小时电话远程维护，确保系统功能正常。
四、人员配备要求
1、熟练掌握本系统软件调试、维护技能；熟悉相关硬件工作环境、能够判别故障原因、类别，熟练掌握维修、更换技能，及时保障系统正常运行；
2、每月巡检一次现场，例行维护、保养需有书面记录并报校方代表签字备案。
五、验收要求
维保单位保证6小时内赶赴现场，进行维修工作。一般性小故障在一个工作日内解决，特殊故障在3个工作日内解决或提供解决方案。维保单位每次服务完成后，需校方的管理人员在维保单位的维修报告单签字确认，并对本次服务作出评价。
六、报价方式
本项目报价为固定总价，报价应包括文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
七、维保要求
1、维保单位需确保江苏理工学院学生宿舍电控系统维护服务各项控制管理功能正常运行。确保电使用正常、合理，对于有异常情况电表，保证在维保单位付款后三日内更换到位，否则，校方所产生的损失由维保单位承担。若表具未及时更换到位，每发生一次扣除1%的维保费用。
2、维保单位承诺不会私自删除、更改后台数据，确保报表体现内容为全部交易数据。否则，所有损失由维保单位承担。且每发生一次扣除1%的维保费用。
3、维保单位维保人员需保证24小时电话在线，对校方操作员的问题进行耐心答疑。发生紧急事件时，在维保单位维保人员到达现场前，有责任保障学生的临时用电。
4、维保单位在接到校方报修电话后，保证6小时内赶赴现场，进行维修工作。一般性小故障在一个工作日内解决，特殊故障在3个工作日内解决或提供解决方案。每月至少巡检一次，每月3日前提供上月的供电使用明细报表（具体报表内容按校方要求）。
5、在提供规范化服务的同时，维保单位需以书面形式上报对学生用电数据进行对比、分析工作，以确保用电、用水数据的一致性与合理性，并要求校方与维保单位维保、巡检人员共同填写“用户满意度调查表”（附表3）。
6、维保单位需协助校方每周进行数据库备份，确保数据的准确性、安全性。
7、维保单位有责任对系统软件免费进行升级（同一版本）。
8、免费培训：在本协议有效期内，每月至少对校方的操作人员培训一次，且应当提供操作指南，便于校方操作人员快速学习。未按照规定提供培训服务，每发现一次扣除0.5%维保费用。
八、付款方式
合同付款方式为按年度付款，在服务工作运行12个月满后15天内一次性付款。
付款前维保单位需首先开具正式发票。最后一次付款待合同期满后付，维保单位在服务期限内需严格按照合同规定，严格配合校方要求进行相关服务，若维保单位不能履行服务义务或者在服务期内出现违反规定情况，校方有权要求维保单位缴纳违约金，违约金从合同款中扣除。
九、项目预算价：

本项目预算金额：人民币7.2万元，报价超过采购预算，将作为无效响应。
十、评标：

本次招标，采用最低评标价法。
附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：  

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址： 

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

                                                      年    月    日

附件二

报价表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
                                供应商名称(加盖公章）：____________ 
                                   日期：_____年______月______日  
附件三：
分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	类别
	型号
	单位
	维保单价（年）
	数量
	维保总价
（1年）

	1
	软件
	SIMS智能电控系统
	套
	
	1
	

	2
	
	ISIMS智能电控系统
	套
	
	1
	

	3
	硬件
	-B型智能模块
	个
	
	4326
	

	4
	
	-B型智能电表
	个
	
	60
	

	5
	
	GDF型智能模块
	个
	
	120
	

	6
	
	数据管理机
	台
	
	12
	

	7
	
	2000B数据网关
	台
	
	5
	

	8
	
	母版
	套
	
	957
	

	9
	
	电源
	个
	
	576
	

	10
	
	中位机
	个
	
	957
	

	总计（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日  
