江苏理工学院可燃气体报警控制系统维保项目（二次）招标文件

项目编号：XEYSSQ20250509

采购人： 江苏理工学院

2025年6月

## 招标公告

## 一、项目概况

项目编号：XEYSSQ20250509

项目名称：江苏理工学院可燃气体报警控制系统维保项目（二次）

预算金额：4.55万元/年

最高限额：4.55万元/年

采购需求：详见招标文件。

服务期限：1+X年，2025年9月1日开始履行，如遇学校搬迁，提前15日书面通知供应商，合同自行终止。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标。

4.本项目的特定资格要求：

（1）营业执照经营范围须包含气体报警设备安装、维修、保养、检测服务；

（2）具有有效期内的爆炸性环境用电气设备安装维护能力认定证书；

（3）本项目需现场踏勘，并提供现场踏勘回执。踏勘截止时间：2025年6月11日17:00（北京时间）

地址：江苏理工学院食堂，联系人：熊老师 13912346761

## 三、投标文件递交时间及开标时间

截止时间： 2025年6月16日9点00 分（北京时间）

地    点：江苏理工学院3-111室

联系人及电话：陆老师     0519-86953753

开标时间：2025年6月16日10点00分（北京时间）

## 四、投标文件

1.营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）。

2.法定代表人身份证复印件。

3.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件一）

4.授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

5.报价表。（附件二）

6.分项报价表。（附件三）

7.现场踏勘回执。（附件四）

8.爆炸性环境用电气设备安装维护能力认定证书复印件。

投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，投标文件均不退回；以上所有材料均须加盖公章；投标文件递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）

## 五、其他补充事宜

1.对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2025年6月12日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

## 六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标报价单位报价进行评审后，确定中标单位。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：江苏理工学院

地   址：常州市钟楼区中吴大道1801号

采购联系人：陆老师

电话：0519-86953753

2.项目联系方式

项目联系人：彭老师

电话：0519-86953156

采购报价

一、报价须知

采购总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

- 项目需求

一、采购项目内容及要求：

采购内容：校内各食堂可燃气体报警控制系统维保

| 区域 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南苑食堂1楼 | CL9100 | 路 | 8 |
| 南苑食堂1楼 |  |  | 4 |
| 北苑1楼 |  |  | 15 |
| 北苑2楼 |  |  | 7 |
| 北苑教工餐厅 |  |  | 1 |
| 项目 | 规格 | 单位 | 总计数量 |
| 计量检定证书 |  |  | 35 |

- 服务要求：

1．供应商每年壹次对食堂所有区域燃气报警控制系统进行测试，用标准气体对探测器进行测试，检查其报警点正确与否（采用标准气样浓度为60%的甲烷检测）。

2．检查控制器电源、报警、故障指示灯并使其正常，测试探测器反应灵敏度，维护清洁主机。

3．对紧急切断阀各项性能指标测试，清洁外壳及接线的坚固。

4．对阀门操作盘及附属部件各项性能指标测试，清洁外壳及接线的坚固。

5．检测探测器与控制器和紧急切断阀的联动情况。

6.售后服务相应时间：常州市内30-60分钟，常州市郊60-120分钟，武进、金坛、溧阳及本市以外90-180分钟到场。

7．报警控制系统出现问题需上门服务时，除需要更换的零配件材料费外，一律不再收取任何其他费用，在不产生费用的情况下，及时修复。如修复需产生费用，及时向采购人提出维修方案及报价，待采购人确认后及时修复。

三、付款方式：

- 供应商出具正规单位的检定证书，视为验收合格。合同签订以后，维保款每半年付一次，先服务后付款。维保费用不足一年部分，按日结算费用。

四、项目预算价：

本项目预算金额：人民币4.55万元/年，报价超过采购预算，将作为无效响应。

五、评标：

本次招标，采用最低评标价法。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

附件二

报价表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件三：

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 区域 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南苑食堂1楼 | CL9100 | 路 | 8 |  |  |
| 南苑食堂1楼 |  |  | 4 |  |  |
| 北苑1楼 |  |  | 15 |  |  |
| 北苑2楼 |  |  | 7 |  |  |
| 北苑教工餐厅1 |  |  | 1 |  |  |
| 计量检定证书 |  |  | 35 |  |  |
| 合计 | 元/年度 |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件四：现场踏勘回执（实质性格式）

| 勘察回执 |  |
| --- | --- |
| 勘察单位 |  |
| 勘察时间 |  |
| 勘察情况 | 我单位对 项目情况，已现场勘察，已充分了解项目实际情况，并知晓所有风险因素。 投标单位项目负责人（签字）： |
| 采购人需求部门公章 |  |
| 备注 |  |